## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Dostawa aparatury naukowo – badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  GB/ZP-AB/D1-3

            - Zamówienie udzielane w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/422 pn. „Ochrona Siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy.

# Osowiec Twierdza, dnia 15-03-2013 r.

# Część I. Postanowienia ogólne

1. Zamawiający

Nazwa: 	Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu Twierdzy

Adres:  	Osowiec - Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie

adres strony internetowej: www.biebrza.org.pl

tel.:  (85) 738 06 20, 738 30 00 ; fax.: (85) 738 30 21

Osoba upoważniona do kontaktów Anna Bojsza, adres e-mail: Anna.Bojsza@biebrza.org.pl

2. Oznaczenie postępowania:

Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie zamówienia.

3. Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „ustawą pzp”, o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy  pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 105454 - 2013, a nadto w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

Część II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aparatury naukowo – badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości.

- Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Część I zamówienia - Dostawa automatycznych rejestratorów zmian poziomu zwierciadła wody.

Część II zamówienia - Dostawa aparatury do terenowego  pomiaru pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redox i twardości wody - 1 kpl.

- Część I przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę automatycznych rejestratorów zmian poziomu zwierciadła wody, na którą składają się:

- urządzenia do automatycznej rejestracji zmian poziomu i temperatury wód podziemnych i powierzchniowych - 39  szt.

- urządzenie do automatycznej rejestracji zmian ciśnienia atmosferycznego w piezometrach typu Barodiver – 1 szt.

- urządzenie wraz z oprogramowaniem do sczytywania i analizy danych z w/w czujników - 1 kpl.

- Część II przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę aparatury do terenowego  pomiaru pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redox i twardości wody (1 kpl.), na którą składają się:

- przenośny wieloparametrowy miernik ze zintegrowanym akumulatorem i zasilaczem do pomiaru parametrów chemicznych wód powierzchniowych i gruntowych: pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redox,

- jonoselektywna sonda do pomiaru wapnia,

- walizeczka przystosowana do wymiarów aparatury, służąca do bezpiecznego przechowywania i transportu miernika, jonoselektywnej sondy oraz niezbędnych akcesoriów.

- Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe i ilości o minimalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do zamówienia znajduje się w Załączniku  Nr 5.

- Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących  te normy.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, w ilościach i asortymencie wymaganym przez Zamawiającego.

- Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się  na koszt i ryzyko Wykonawcy do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.

- Wraz z urządzeniami zostanie dostarczona instrukcja obsługi  użytkowania i konserwacji  w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca świadczył serwis gwarancyjny lub wskazał w ofercie punkty serwisowe na terenie Polski, realizujące zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy oraz pełniące funkcję serwisu pogwarancyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie dokładnych nazw i adresów tych punktów serwisowych.

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 38.29.00.00-4 – Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne

CPV: 38.50.00.00-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

Część III. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 06-05-2013 r.

Część IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia – dostarczyli  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

  - pięć urządzeń automatycznie rejestrujących wahania poziomu wody w piezometrach wraz z urządzeniem do sczytywania danych z tych rejestratorów o łącznej wartości nie mniejszej niż  12.500,00 zł  brutto (dotyczy części I zamówienia).

  - trzy komplety przenośnych wieloparametrowych mierników do pomiaru parametrów chemicznych wód powierzchniowych i gruntowych o wartości nie mniejszej niż  25.000,00 zł brutto każdy (dotyczy części II zamówienia).

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt2 winien spełniać w całości przynajmniej jeden z wykonawców.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu  dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przepisy dotyczące spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dla wykonawcy, stosuje się odpowiednio do tych wykonawców.

- Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Części V niniejszej SIWZ.

Część V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu.

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Części IV SIWZ do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt  ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru – Załącznik nr 2;

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również     wykonywanych głównych  dostaw:

  - urządzeń automatycznie rejestrujących wahania poziomu wody w piezometrach wraz z urządzeniem do sczytywania danych z tych rejestratorów (dotyczy I części zamówienia),

  - przenośnych wieloparametrowych mierników do pomiaru parametrów chemicznych wód powierzchniowych i gruntowych (dotyczy II części zamówienia),

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały one wykonane oraz załączeniem poświadczenia potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie - według wzoru – Załącznik nr 4.

2. Polisa dotycząca ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł.

UWAGA! W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów  średnich walut obcych narodowego banku polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru – Załącznik nr 3;

- Oferty wspólne

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii).

- oferta spełnić musi następujące wymagania:

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców   występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować

(złożyć  oświadczenie), że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp,

- warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – spełnić musi przynajmniej jeden Wykonawca w całości, odnośnie  sytuacji ekonomicznej i finansowej-  Wykonawcy mogą spełnić wspólnie,

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych,

- przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą, co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

Uwaga: oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 2 w zakresie oświadczeń  należy złożyć  w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymienione w ust. 1 należy złożyć w formie oryginału lub  kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.

Część VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się pisemnie lub faksem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem muszą niezwłocznie potwierdzić je na piśmie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytań z odpowiedziami wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ , bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Anna Bojsza – w zakresie merytorycznym i formalnym

Część VII . Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Część VIII. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert

Część IX . Opis sposobu przygotowania ofert

- Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Zaleca się aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Powinny być parafowane przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości  bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec Twierdza 8

19-110 Goniądz

oraz opisane w następujący sposób:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GB/ZP-AB/D1-3

Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne pod nazwą: Dostawa aparatury naukowo – badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości.

Nie otwierać przed dniem: 28-03-2013 r., godz.12:00

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany powinny być złożone wg takich samych zasad jak złożenie oferty, tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu z dopiskiem ZMIANA OFERTY.  Wycofanie z postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na zasadach wyżej wymienionych z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Część X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz, sekretariat do dnia 28-03-2013r. do godz. 12:00.

- Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28-03-2013r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 38.

- Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Część XI.  Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty stanowi cenę ryczałtową brutto ogółem i jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ.

- Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia objęte specyfikacją techniczną dostarczonych urządzeń, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Cena ryczałtowa brutto oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być wyrażona w złotych polskich (w PLN) cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia oraz ewentualne upusty i rabaty, w tym koszty ubezpieczenia i transportu do siedziby Zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

- Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5- należy zaokrąglić w górę).

Część XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium:

Część I zamówienia:

###### Cena  ryczałtowa brutto  - waga kryterium 100 %

- Kryterium ,,cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny ryczałtowej brutto podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty na część I przedmiotu zamówienia. Oferta wykonawcy, która zawiera najniższą cenę za wykonanie części I przedmiotu zamówienia, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Wartość punktowa oferty (P) będzie obliczona wg wzoru:

Cena najniższa

P =    ---------------------------- x 100 pkt

Cena oferty ocenianej

Część II zamówienia:

###### Cena  ryczałtowa brutto  - waga kryterium 80 %

###### Okres gwarancji na wieloparametrowy miernik – waga kryterium 10 %

###### Okres gwarancji na czujniki i sondy pomiarowe – waga kryterium 10 %

- Realizacja II części zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta na część II przedmiotu zamówienia uzyska najwyższą sumę punktów za oceniane kryteria dostawy przedmiotu zamówienia.

- W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz zaoferowana cena brutto jest najniższa tj. uzyska największą ilość punktów.

Część. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na poszczególne części zamówienia Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

- W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

###### Część XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

###### Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, którą stanowi  Załącznik  nr 6 do SIWZ.

- Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba  upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby wymienionej w ww. dokumencie w oryginale lub uwierzytelnioną przez notariusza kserokopię pełnomocnictwa.

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

- Zmiany wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zmiana ta będzie konsekwencją zmiany stawek podatku VAT.

- Konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający. Zmiana nastąpi w chwili odstąpienia od części robót z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o treść złożonej oferty.

- Konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji zamówienia ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, zmiana terminu nastąpi o okres występowania okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót;

- Konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej, zmiana ta nastąpi o okres występowania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie zamówienia;

- Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich;

- Konieczności zmiany terminów związanej z zapewnieniem finansowania zamówienia;

- Konieczności wprowadzenia zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, zmiany umowy nastąpią odpowiednio z uwzględnieniem obniżenia wartości wynagrodzenia wykonawcy;

Część  XV.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje  na podstawie art. 180 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

Część  XVI.  Podwykonawcy

1. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał część zamówienia, której wykonanie powierzy
Podwykonawcom - w załączniku nr 7 do SIWZ.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zleci Podwykonawcy pracę nie wymienioną w formularzu ofertowym, jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego i uzyskać jego akceptację.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – projekt umowy

Załącznik nr 7 - wykaz części zamówienia, które  zostaną powierzone podwykonawcom

Sporządził:

ZATWIERDZIŁ:

Załącznik nr 1

Zamawiający:

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec Twierdza 8

19-110 Goniądz

Wykonawca:

……………………………………………………………………

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym o nadanej nazwie: Dostawa aparatury naukowo – badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości.

Oferuję(my) wykonanie:

Części I przedmiotu zamówienia zgodnie postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę w wysokości:

Netto: 	……………………………………………. zł, słownie: ………………………………………………………………….

Podatek VAT:   …….%: ……………… …… zł, słownie: ……………………………………………………...………….

Brutto: ……………………………………………. zł, słownie: …………………………………………………………………

Części II przedmiotu zamówienia zgodnie postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę w wysokości:

Netto: 	……………………………………………. zł, słownie: ………………………………………………………………….

Podatek VAT:   …….%: ……………… …… zł, słownie: ……………………………………………………...………….

Brutto: ……………………………………………. zł, słownie: …………………………………………………………………

- Zamówienie wykonam(y) w terminie do:

a) ……… - część I zamówienia

b) ……… - część II zamówienia

- Udzielam(y) gwarancji i rękojmi na okres:

1) część I zamówienia: 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy.

2) część II zamówienia:

a) …… na ……..

b) …… na …….

- Akceptuję(my) warunki płatności wynagrodzenia na zasadach określonych projektem umowy.

- Oświadczam(y), iż zapoznaliśmy się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia oraz w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam(y), iż podczas realizacji zamówienia zamierzamy */nie zamierzamy* polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów.

- Oświadczam(y), że zamierzam/nie zamierzam zlecić część przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zlecenia określonej części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, należy wypełnić Załącznik nr 7.

- Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w brzmieniu ustalonym przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym.

- Oświadczam(y), że wszelką korespondencję należy prowadzić na adres:

………………………………………………………………………………………………

oraz zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 2 na czynny nr fax.: ……………………

13. *Oświadczam(y), że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

14. *Oświadczam(y), że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach złożonych na stronach ……………………………………. .

15. Informuję,  że nie należę / należę*/  do grupy kapitałowej.

16. Składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 **

* (niepotrzebne skreślić )

**( w przypadku przynależności do grupy kapitałowej).

Załącznikami do niniejszej oferty są :

- lista podmiotów należących do  tej samej co wykonawca grupy kapitałowej ( w przypadku przynależności wykonawcy  do grupy kapitałowej).

- ..............................................................

- ............................................................

Oferta zawiera   ………............ ponumerowanych stron.

....................................................	    	     	…………………..........................................

(Miejscowość i data)			             	(Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik  nr  2

Zamawiający:

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec Twierdza 8

19-110 Goniądz

Wykonawca:

……………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nadanej nazwie: Dostawa aparatury naukowo – badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości. na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oświadczam, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....................................................	    	     	…………………..........................................

(Miejscowość i data)			             	(Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik  nr 3

Zamawiający:

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec Twierdza 8

19-110 Goniądz

Wykonawca:

……………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nadanej nazwie: Dostawa aparatury naukowo – badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości.,  oświadczam, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

....................................................	    	        ........................................................................

(Miejscowość i data)			             (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr  4

Zamawiający:

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec Twierdza 8

19-110 Goniądz

Wykonawca

……………………………………………………………………

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

| L.p. | Nazwa zamówienia | Termin wykonania zamówienia Od ( mm/rrrr) do (mm/rrrr) | Informacje dotyczące Zamawiającego w tym nazwa i adres Zamawiającego | Wartość wykonanego Zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Uwaga! Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody( poświadczenie) potwierdzające że dostawy  zostały wykonane należycie.

.................................................							             .....................................................................

(Miejscowość i data)                                                                                                                   (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik  nr  5

Zamawiający:

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec Twierdza 8

19-110 Goniądz

Wykonawca:

……………………………………………………………………

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nadanej nazwie: Dostawa aparatury naukowo – badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości. zawierający elementy składowe i ilości o minimalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia.

a) Część I zamówienia - Dostawa automatycznych rejestratorów zmian poziomu zwierciadła wody.

| Lp. | Wymagania minimalne | Oferowane (spełnia lub opis parametrów) |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1. 2. | Urządzenie do pomiaru i rejestracji poziomu i temperatury wód gruntowych i powierzchniowych – 39 szt. Urządzenie do pomiaru i rejestracji ciśnienia atmosferycznego typu Barodiver – 1szt. |
|  | Interwały pomiarowe: możliwość ustawienia w zakresie co najmniej 1 s do 99 godzin |  |
|  | Pojemność pamięci: co najmniej 24000 zestawów pomiarowych (poziom i temperatura) |  |
|  | Obudowa: wykonana ze stali nierdzewnej lub z tworzywa równoważnej bądź lepszej |  |
|  | Czujnik ciśnienia: ceramiczny |  |
|  | Zakres pomiaru poziomu wody: co najmniej 0 – 10 m; |  |
|  | Dokładność pomiaru poziomu wody: 0,5 cm lub wyższa |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury w zakresie: co najmniej –20ºC do +80ºC |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury: 0,2ºC lubwyższa; |  |
|  | Wbudowane baterie wystarczające na co najmniej 8 lat pracy w typowych warunkach; |  |
|  | Wymiary: średnica nie większa niż 22 mm, długość nie większa niż 100 mm; |  |
|  | Waga: nie przekraczająca 80 g; |  |
| 3. | Czytnik do transferu danych z rejestratorów – 1 szt. |
|  | Czytnik danych musi być przenośny i przystosowany do pracy w terenie. |  |
|  | Podłączenie z komputerem PC za pomocą portu USB co najmniej 2.0 |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające podgląd danych i kopiowanie ich do arkusza kalkulacyjnego Excel. |  |

b)  Część II zamówienia - Dostawa aparatury do terenowego  pomiaru pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redox i twardości wody - 1 kpl.

| Lp. | Wymagania minimalne | Oferowane (spełnia lub opis parametrów) |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1. | Wieloparametrowy miernik przenośny – 1 kpl. |
|  | Urządzenie do pomiaru pH, potencjału redox, tlenu rozpuszczonego, przewodności oraz jonów. |  |
|  | Możliwość ręcznego ustalania i wprowadzania temperatury. |  |
|  | Ręczne wprowadzanie temperatury w zakresie pomiarowym: -20°C ... +30°C, rozdzielczość: 1 |  |
|  | Zakresy pomiarowe ISE: od 0,000 mg/l do 10,000 mg/l, rozdzielczość: 0,001; od 0,00 mg/l do 100,00mg/l, rozdzielczość: 0,01; od 0,0 mg/l do 100,0mg/l, rozdzielczość: 0,1; od 0 mg/l do 2000mg/l, rozdzielczość: 1; |  |
|  | Możliwość zasilania miernika poprzez sieć oraz akumulator. |  |
|  | Stopień ochrony co najmniej IP66 |  |
|  | Klasa ochrony: III Interfejs szeregowy |  |
|  | Zakres temperaturowy umożliwiający pracę urządzenia co najmniej: od -10 °C do +55 °C |  |
|  | Czas pracy po naładowaniu co najmniej 500 godzin. |  |
|  | Waga bez zasilacza sieciowego nie większa niż +/- 0,4kg |  |
|  | Zasilacz: sieć 230V/50Hz. |  |
|  | Urządzenie przenośne w wodoszczelnej obudowie oraz gumowym etui ochronnym. |  |
|  | Wodoszczelna klawiatura urządzenia. |  |
|  | Wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości. |  |
|  | Wszystkie panele przyłączeniowe całkowicie wodoszczelne. |  |
|  | Złącze USB i/lub minibus umożliwiające połączenie z komputerem PC. |  |
|  | Walizeczka lekka i wykonana z wytrzymałych materiałów, przystosowana do wymiarów aparatury, służąca do bezpiecznego przechowywania i transportu miernika oraz niezbędnych akcesoriów. |  |
| a. | Elektroda do pomiaru pH – 1 szt. |
|  | Kompatybilna z miernikiem elektroda kombinowana pH, z czujnikiem temperatury, elektrolit ciekły, wodoszczelna. |  |
|  | Elektroda szklana na kablu o dł. co najmniej 1m. |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej: pH od 0 do 14 |  |
|  | Zakres temperatury pracy co najmniej: od 0 do 100°C. |  |
|  | Możliwość przyłączenia: do sondy-przewód stały; do miernika-wtyk DIN |  |
|  | Elektrolit referencyjny 3mol/l KCl, bez Ag+ |  |
|  | Diafragma platynowa |  |
| b. | Elektroda Redox – 1 szt. |
|  | Kompatybilna z miernikiem elektroda kombinowana pH, ze szkła, z czujnikiem temperatury, elektrolit ciekły, wodoszczelna. |  |
|  | Wymiary, nie większe niż: długość trzonu 120 mm (± 2 mm) średnica trzonu 12 mm (± 2 mm). Kabel nie krótszy niż 1m. |  |
|  | Czujnik platynowy |  |
|  | Elektrolit odniesienia: 3 mol/l KCl, bez Ag+ |  |
|  | Diafragma ceramiczna |  |
|  | Zakres temperatury pracy co najmniej: od 0 do 100°C. |  |
| c. | Sonda do pomiaru zawartości tlenu (O2)– 1 szt. |
|  | Kompatybilna z miernikiem galwaniczna sonda do pomiaru tlenu |  |
|  | Sonda na kablu o dł. co najmniej 1m |  |
|  | Wyposażenie: co najmniej 3 wymienne membrany, roztwór czyszczący, folia ścierna, elektrolit, naczynko kalibracyjne, . wodoszczelna wtyczka. |  |
|  | Zasada pomiaru: membranowy czujnik galwaniczny |  |
|  | Kompensacja temperatury: IMT |  |
|  | Zakres temperatury pracy co najmniej: od 0 do 50°C. |  |
|  | Dowolna pozycja robocza. |  |
|  | Zakres pomiarowy modułu zawartości tlenu przy 20°C, co najmniej: 0 ... 50 mg/l O2; 0 ... 600 % nasycenia O2; 0 ... 1250 mbar ciśnienia cząstkowego O2 |  |
|  | Wytrzymałość na ciśnienie: sonda z zamkniętym złączem wtykowym IP 68 (3 x 105 Pa wzgl. 3 bar) |  |
|  | Żywotność po wymianie elektrolitu co najmniej 6 miesięcy |  |
|  | Zużycie własne tlenu przy 20°C: 0,008 µg h-1 (mg/l)-1 |  |
|  | Niestabilność: ok. 3 %/miesiąc przy ciągłej polaryzacji |  |
|  | Materiał: elektroda robocza-złoto, przeciwelektroda-miedź; główka membranowa-POM; membrana-FEP; główka czujnika-POM; obudowa termistora- VA-stal 1.4571; trzon-POM. |  |
| d. | Czujnik do pomiaru przewodności (EC)– 1 szt. |
|  | Kompatybilny z miernikiem 4-elektrodowy, grafitowy czujnik konduktometryczny ze zintegrowanym czujnikiem temperatury, z wodoszczelną wtyczką. |  |
|  | Czujnik na kablu o dł. co najmniej 1m |  |
|  | Zasada pomiaru: potencjałowy (4 elektrody) |  |
|  | Standard przewodnictwa co najmniej 1413uS/cm. |  |
|  | Zasada pomiaru: potencjałowa (4 elektrody). |  |
|  | Zintegrowany czujnik pomiarowy temperatury. |  |
|  | Wytrzymałość na ciśnienie co najmniej IP67. |  |
|  | Zakres pomiarowy przewodnictwa: od 1 µS/cm do 2 S/cm lub wyższy |  |
|  | Zakres temperatur co najmniej: 0 ... 50 °C |  |
|  | Wymagany przepływ: >3cm/s przy dokładności pomiaru, 10cm/s przy 5% dokładności pomiaru, 18cm/s przy 1% dokładności pomiaru. |  |
|  | Sygnał zerowy: < 0,1% dla wartości nasycenia |  |
|  | Wymiary, nie większe niż: - długość trzonu 145 mm; średnica trzonu 15,25 mm; (± 2 mm dla obu parametrów) - grubość membrany 13 µm; |  |
|  | Stała naczynka konduktometrycznego 0,475cm-1 ±1,5 % |  |
|  | Wytrzymałość na ciśnienie: Sonda z zamkniętym złączem wtykowym IP 68 (3 x 105 Pa wzgl. 3 bar) Wtyk przewodu IP 67 |  |
|  | Dowolna pozycja robocza |  |
|  | Materiał: głowica przyłączowa-POM; nakrętka zamykająca-PCW; trzon-epoksyd. |  |
| 2. | Wapniowa elektroda jonoselektywna – 1 szt. |
|  | Kompatybilna z miernikiem wapniowa elektroda jonoselektywna z roztworem stabilizującym i standardem. |  |
|  | Zakres pomiarowy: 0.02 ...40,000 mg/L Ca2+ ( 5 x 10-7 ... 1 mol/L Ca2+) lub wyższy. |  |
|  | Powtarzalność co najmniej: ± 4 % |  |
|  | Zakres wartości pH co najmniej: 2,5 ... 11 |  |
|  | Zakres temperatury pracy co najmniej: 0 ... 40°C |  |
|  | Oporność membrany w zakresie co najmniej 1 MΩ do 4MΩ |  |
|  | Wymiary, nie większe niż: długość trzpienia 120 mm (±2 mm), średnica trzonu: 12 mm (±2 mm), długość przewodu co najmniej 1 m |  |
|  | Wtyk DIN |  |
|  | Co najmniej 1 butelka 250ml roztworu kondycjonowanego do elektrody wapniowej (KCl 4mol/l) |  |
|  | Co najmniej 1 butelka 1000ml wapniowego roztworu standardowego 10g/l |  |
|  | Okres gwarancyjny |
|  | Okres gwarancyjny, co najmniej: 36 (trzydzieści sześć) miesięcy na wieloparametrowy miernik; 12 (dwanaście) miesięcy na czujniki i sondy pomiarowe; |  |

....................................................	    	        ........................................................................

(Miejscowość i data)			             (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik  nr  6

Projekt umowy

U M O W A    nr  …………………

Zawarta w dniu ................................................ w  Osowcu Twierdzy pomiędzy:

Biebrzańskim Parkiem Narodowym  z siedzibą w Osowcu Twierdzy, Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz, NIP: 546-13-90-705 REGON: 200667985,

reprezentowanym przez Dyrektora Romana Skąpskiego , zwanym dalej „Zamawiającym”   a

.............................................................   z siedzibą………………………….. NIP:……………… REGON: …………….. reprezentowanym przez .......................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie oferty z dnia ……… , wyłonionej z zastosowaniem zasady konkurencyjności, w postępowaniu  pn. Dostawa aparatury naukowo – badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości. Nr referencyjny: GB/ZP-AB/D1-3  udzielonego w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/422 pn. „Ochrona Siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy.

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego urządzenia pod nazwą …………………….., typ ................................................. producent ...................................,  zwanego dalej aparaturą, której parametry oraz konfigurację,  określa Załącznik nr 5 do SIWZ, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w §1 do siedziby Zamawiającego w terminie najpóźniej do dnia …………… , zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,

b) przekazania instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim.

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru aparatury jej wadliwości, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany aparatury na wolną od wad.

§4

Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:

- Wykonawca dostarczył aparaturę niezgodnie z zapisami Załącznika  do Umowy,

- Wykonawca przekroczył termin dostawy, o którym mowa w § 2, a opóźnienie jest dłuższe niż 14 dni,

- Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z zaleceniami przedstawicieli Zamawiającego w ramach niniejszej umowy.

§5

Zamawiający zobowiązuje się do

- odbioru urządzeń stanowiących przedmiot umowy,

- zapłaty ceny umownej.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości:

a) netto ……… zł (słownie zł. ………) podatek VAT ……… zł (słownie zł. ………), brutto: ………… zł: (słownie zł. …………… ) – część I zamówienia.

b) netto ……… zł (słownie zł. ………) podatek VAT ……… zł (słownie zł. ………), brutto: ………… zł: (słownie zł. …………… ) – część II zamówienia.

- Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, po protokolarnym, bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający ureguluje przelewem na podane konto, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT .

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- Dostarczane przedmioty umowy winny spełniać wszelkie wymogi przewidziane prawem, normami, dokumentami technicznymi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem umowy.

- Wykonawca dostarczy szczegółowe informacje dotyczące punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca gwarantuje, że urządzenia dostarczone w ramach niniejszej umowy są fabrycznie nowe i nieużywane.

- Wykonawca wraz z aparaturą przekaże Zamawiającemu gwarancję na piśmie określające warunki, na których gwarancje zostały udzielone. Koszt ewentualnego transportu sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa w okresie gwarancji Wykonawca.

- Wykonawca udziela gwarancji:

  - ........................  – miesięcy na …………………………………………….

  - ........................  – miesięcy na …………………………………………….

od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego.

- Dokumenty Gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu zdawczo - odbiorczego.

- Gwarancja, bądź inne dokumenty przedstawione przez Wykonawcę nie mogą zawierać następujących warunków:

a) ograniczać okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład aparatury pomiarowej,

b) obowiązku dokonywania przez Zamawiającego przeglądów okresowych, szkoleń pracowników Zamawiającego, itp.,

c) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą aparatury objętej niniejszym zamówieniem, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą,

d) dotyczących innych płatnych działań nie ujętych w umowie,

e) konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy na zmianę miejsca lokalizacji aparatury.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aparaturę do siedziby Zamawiającego wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania aparatury.

- Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działanie urządzeń od godz. 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej lub listownie. Łączny czas reakcji i naprawy nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych od przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia o awarii aparatury.

- Usunięcie wad zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

- W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa tej samej części aparatury bądź jedna istotna naprawa (rozumiana jako naprawa o wartości nie mniejszej niż 30% kosztu zakupu sprzętu), Wykonawca niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 30 dni, liczonych od dnia zgłoszenia awarii, dokona jego wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż aparatura wymieniana. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty wymiany.

- W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu, w szczególności niniejszej umowy, istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy.

  - Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

  - Za zwłokę w reakcji na usunięciu wad w terminie §4 pkt. 4 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania ani kar umownych.

§ 11

Osobami upoważnionymi do sprawowania nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy są:

1) Ze strony Wykonawcy - 		…………………………tel., fax.: …………

2) Ze strony Zamawiającego -	Anna Bojsza tel., fax.: 85 738 30 21

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne w trybie przewidzianym art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji:

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zmiana ta będzie konsekwencją zmiany stawek podatku VAT.

- Konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający. Zmiana nastąpi w chwili odstąpienia od części robót z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o treść złożonej oferty.

- Konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji zamówienia ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, zmiana terminu nastąpi o okres występowania okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót;

- Konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej, zmiana ta nastąpi o okres występowania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie zamówienia;

- Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich;

- Konieczności zmiany terminów związanej z zapewnieniem finansowania zamówienia;

- Konieczności wprowadzenia zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, zmiany umowy nastąpią odpowiednio z uwzględnieniem obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§  16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:                                                                         Wykonawca:

…………………………..                                                             ……………………………

Załącznik  nr  7

Zamawiający:

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec Twierdza 8

19-110 Goniądz

Wykonawca:

……………………………………………………………………

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE  ZOSTANĄ POWIERZONE PODWYKONAWCOM

Zamówienie: Dostawa aparatury naukowo – badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  GB/ZP-AB/D1-3

....................................................	    	     	…………………..........................................

(Miejscowość i data)			             	(Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

# Text boxes

Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley

Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy

| L.p. | Rodzaj powierzonej części zamówienia | Wartość części zamówienia [ zł ] |
| --- | --- | --- |