Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZO.26.21.2024

**Zamawiający:**

**Biebrzański Park Narodowy**

**Osowiec-Twierdza 8**

**19-110 Goniądz**

**Wykonawca:**

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

**FORMULARZ OFERTOWY**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 6 szt. mikroskopów na potrzeby organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz happeningów naukowych, w ramach Programu aktywnej edukacji prowadzonej przez Biebrzański Park Narodowy pn. „Z myślą o przyszłości – chrońmy i dbajmy o środowisko”, w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025, sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Adres firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

NIP: ………………………………………………………………….REGON:………………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

…………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

Telefon kontaktowy/fax.: …

………………………………………………………………………………………………………….............................................................................



1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wskazanymi w zapytaniu ofertowym nr ZO.26.21.2024, **z dnia 25.09.2024 r. ,** za cenę:

|  |
| --- |
| **Mikroskop nr 1 - 1 szt.**  |
| **Cena brutto** | ……………………………………………………………………………………………………..złotych(słownie…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….złotych) |
| **VAT**  | ……………………………………………………………………………………………………..złotych(słownie…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….złotych) |
| **Cena netto**  | ……………………………………………………………………………………………………..złotych(słownie…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….złotych) |
| **Mikroskop nr 2 - 1 szt.**  |
| **Cena brutto** | ……………………………………………………………………………………………………..złotych(słownie…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….złotych) |
| **VAT**  | ……………………………………………………………………………………………………..złotych(słownie…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….złotych) |
| **Cena netto**  | ……………………………………………………………………………………………………..złotych(słownie…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….złotych) |
| **Mikroskop nr 3 - 4 szt.**  |
| **Cena brutto** | ……………………………………………………………………………………………………..złotych(słownie…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….złotych) |
| **VAT**  | ……………………………………………………………………………………………………..złotych(słownie…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….złotych) |
| **Cena netto**  | ……………………………………………………………………………………………………..złotych(słownie…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….złotych) |
| **Łączna wartość zamówienia – 6 szt. mikroskopów** |
| **Cena brutto** | ……………………………………………………………………………………………………..złotych(słownie…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….złotych) |
| **VAT**  | ……………………………………………………………………………………………………..złotych(słownie…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….złotych) |
| **Cena netto**  | ……………………………………………………………………………………………………..złotych(słownie…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….złotych) |

1. Deklaruję, iż oferowany przedmiot zamówienia będą charakteryzowały się następującymi parametrami, nie niższymi niż wskazane poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Opis przedmiotu zamówienia – wymagania Zamawiającego** | **Liczba** | **Opis oferowanego przez Oferenta przedmiotu zamówienia.** |
| **I.** | **Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mikroskopu nr 1**  | * **Rodzaj mikroskopu:** [**biologiczny**](https://deltaoptical.pl/s/64271%2Cbiologiczny)**,** [**w układzie prostym**](https://deltaoptical.pl/s/64276%2Cw-ukladzie-prostym)**.**
* **Technika obserwacji:** [**jasne pole**](https://deltaoptical.pl/s/64264%2Cjasne-pole)
* **Głowica:** [**trinokularowa**](https://deltaoptical.pl/s/64279%2Ctrinokularowa)
* **Podział światła w głowicy: 50:50 (okulary:tubus kamery)**
* **Rewolwer obiektywowy: pięciogniazdowy**
* **Obiektywy: 4x, 10x, 40x,100x OIL**
* **Powiększenie obiektywu:** [**4 x**](https://deltaoptical.pl/s/64302%2C4)**,** [**10 x**](https://deltaoptical.pl/s/64304%2C10)**,** [**40 x**](https://deltaoptical.pl/s/64303%2C40)**,** [**100 x**](https://deltaoptical.pl/s/64305%2C100)
* **Powiększenie okularu: 10 x**
* **Pole widzenia okularów: 22 mm**
* **Rozstaw źrenic: 47-78 mm**
* **Kąt nachylenia tubusów okularowych: 30 °**
* **Regulacja dioptrii: +/- 5D w obu tubusach**
* **Powiększenia mikroskopu:** [**40 x**](https://deltaoptical.pl/s/64362%2C40)**,** [**100 x**](https://deltaoptical.pl/s/64363%2C100)**,** [**400 x**](https://deltaoptical.pl/s/64364%2C400)**,** [**1000 x**](https://deltaoptical.pl/s/64365%2C1000)
* **Kondensor: Abbego N.A. 1,25**
* **Klasa optyki:** [**planachromatyczna**](https://deltaoptical.pl/s/32682%2Cplanachromatyczna)
* **Źródło oświetlenia:** [**LED**](https://deltaoptical.pl/s/64389%2Cled)
* **Moc oświetlenia: 1 W**
* **Oświetlenie:** [**przechodzące**](https://deltaoptical.pl/s/64395%2Cprzechodzace)
* **Korekcja optyczna: nieskończoność**
* **Wymiary stolika: 185 x 142 mm**
* **Mechanizm przesuwu preparatu:** [**na dwa preparaty**](https://deltaoptical.pl/s/64415%2Cna-dwa-preparaty)**,** [**z noniuszem**](https://deltaoptical.pl/s/64417%2Cz-noniuszem)
* **Zakres ruchu mechanizmu przesuwu preparatu: 78 x 54 mm**
* **Pokrętła regulacji ostrości: mikro, makro, dwustronne, współosiowe, z regulacją siły docisku**
* **Działka elementarna ruchu mikro: 2 µm**
* **Zasilanie mikroskopu: AC**
* **Okres gwarancji: 24 miesięcy**
 |  **1 szt.** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Opis przedmiotu zamówienia – wymagania Zamawiającego** | **Liczba** | **Opis oferowanego przez Oferenta przedmiotu zamówienia.** |
| **II.** | **Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mikroskopu nr 2**  | * **Rodzaj mikroskopu:** [**biologiczny**](https://deltaoptical.pl/s/64271%2Cbiologiczny)**,** [**w układzie prostym**](https://deltaoptical.pl/s/64276%2Cw-ukladzie-prostym)
* **Technika obserwacji:** [**jasne pole**](https://deltaoptical.pl/s/64264%2Cjasne-pole)
* **Głowica:** [**trinokularowa**](https://deltaoptical.pl/s/64279%2Ctrinokularowa)
* **Podział światła w głowicy: 100:0, 0:100 (okulary:tubus kamery)**
* **Rewolwer obiektywowy:** [**czterogniazdowy**](https://deltaoptical.pl/s/31324%2Cczterogniazdowy)**,** [**kodowany**](https://deltaoptical.pl/s/64282%2Ckodowany)
* **Obiektywy: 4x, 10x, 40x, 100x OIL**
* **Powiększenie obiektywu:** [**4 x**](https://deltaoptical.pl/s/64302%2C4)**,** [**10 x**](https://deltaoptical.pl/s/64304%2C10)**,** [**40 x**](https://deltaoptical.pl/s/64303%2C40)**,** [**100 x**](https://deltaoptical.pl/s/64305%2C100)
* **Powiększenie okularu: 10 x**
* **Pole widzenia okularów:** [**20 mm**](https://deltaoptical.pl/s/64323%2C20)
* **Rozstaw źrenic: 48-75 mm**
* **Kąt nachylenia tubusów okularowych: 30 °**
* **Regulacja dioptrii: +/- 5D w obu okularach**
* **Powiększenia mikroskopu:** [**40 x**](https://deltaoptical.pl/s/64362%2C40)**,** [**100 x**](https://deltaoptical.pl/s/64363%2C100)**,** [**400 x**](https://deltaoptical.pl/s/64364%2C400)**,** [**1000 x**](https://deltaoptical.pl/s/64365%2C1000)
* **Kondensor: Abbego N.A. 1,25**
* **Klasa optyki:** [**planachromatyczna**](https://deltaoptical.pl/s/32682%2Cplanachromatyczna)
* **Źródło oświetlenia:** [**LED**](https://deltaoptical.pl/s/64389%2Cled)
* **Moc oświetlenia: 3 W**
* **Oświetlenie:** [**przechodzące**](https://deltaoptical.pl/s/64395%2Cprzechodzace)
* **Korekcja optyczna: nieskończoność**
* **Wymiary stolika: 165 x 125 mm**
* **Mechanizm przesuwu preparatu:** [**na jeden preparat**](https://deltaoptical.pl/s/64414%2Cna-jeden-preparat)**,** [**z noniuszem**](https://deltaoptical.pl/s/64417%2Cz-noniuszem)
* **Zakres ruchu mechanizmu przesuwu preparatu: 74 x 30 mm**
* **Pokrętła regulacji ostrości: mikro, makro, dwustronne, współosiowe, z regulacją siły docisku,**

**z blokadą górnego położenia stolika*** **Działka elementarna ruchu mikro: 2 µm**
* **Zasilanie mikroskopu: AC**
* **Okres gwarancji: 24 miesięcy**
 |  **1 szt.** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Opis przedmiotu zamówienia – wymagania Zamawiającego** | **Liczba** | **Opis oferowanego przez Oferenta przedmiotu zamówienia.** |
| **III.** | **Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mikroskopu nr 3**  | * **Rodzaj mikroskopu:** [**biologiczny**](https://deltaoptical.pl/s/64271%2Cbiologiczny)**,** [**w układzie prostym**](https://deltaoptical.pl/s/64276%2Cw-ukladzie-prostym)
* **Technika obserwacji:** [**jasne pole**](https://deltaoptical.pl/s/64264%2Cjasne-pole)
* **Głowica:** [**binokularowa**](https://deltaoptical.pl/s/64278%2Cbinokularowa)
* **Rewolwer obiektywowy:** [**czterogniazdowy**](https://deltaoptical.pl/s/31324%2Cczterogniazdowy)
* **Obiektywy: 4x, 10x, 40x, 100 x OIL**
* **Powiększenie obiektywu:** [**4 x**](https://deltaoptical.pl/s/64302%2C4)**,** [**10 x**](https://deltaoptical.pl/s/64304%2C10)**,** [**40 x**](https://deltaoptical.pl/s/64303%2C40)**,** [**100 x**](https://deltaoptical.pl/s/64305%2C100)
* **Powiększenie okularu: 10 x**
* **Pole widzenia okularów:** [**18 mm**](https://deltaoptical.pl/s/64325%2C18)
* **Rozstaw źrenic: 48-75 mm**
* **Kąt nachylenia tubusów okularowych: 30 °**
* **Regulacja dioptrii: +/- 5D w lewym tubusie**
* **Powiększenia mikroskopu:** [**40 x**](https://deltaoptical.pl/s/64362%2C40)**,** [**100 x**](https://deltaoptical.pl/s/64363%2C100)**,** [**400 x**](https://deltaoptical.pl/s/64364%2C400)**,** [**1000 x**](https://deltaoptical.pl/s/64365%2C1000)
* **Kondensor: Abbego N.A. 1,25**
* **Klasa optyki:** [**achromatyczna**](https://deltaoptical.pl/s/32672%2Cachromatyczna)
* **Źródło oświetlenia:** [**LED**](https://deltaoptical.pl/s/64389%2Cled)
* **Oświetlenie:** [**przechodzące**](https://deltaoptical.pl/s/64395%2Cprzechodzace)
* **Korekcja optyczna: 160**
* **Wymiary stolika: 142 x 132 mm**
* **Mechanizm przesuwu preparatu:** [**na dwa preparaty**](https://deltaoptical.pl/s/64415%2Cna-dwa-preparaty)**,** [**z noniuszem**](https://deltaoptical.pl/s/64417%2Cz-noniuszem)
* **Zakres ruchu mechanizmu przesuwu preparatu: 75 x 40 mm**
* **Pokrętła regulacji ostrości: mikro, makro, dwustronne, współosiowe.**
* **Działka elementarna ruchu mikro: 4 µm**
* **Zasilanie mikroskopu: DC 5V/0,5A**
* **Możliwość rozbudowy: ciemne pole, kontrast fazowy, polaryzacja**
* **Okres gwarancji: 24 miesięcy**
 |  **4 szt.** |  |

3. Zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie z warunkami umowy.

4. Oświadczam, iż dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy.

5. Oświadczam, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją zamówienia i warunkami realizacji umowy, uzyskałem konieczne informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.

7. Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego – Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz.

**8. Deklaruję termin wykonania zamówienia w terminie: 7 dni od daty podpisania umowy.**

9. Akceptuję warunki płatności określone w umowie tj.: płatność za przedmiot umowy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu **14 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez osoby wyznaczone przez strony umowy protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

10. Na dostarczony przedmiot umowy udzielam gwarancji:…………………….

11. Termin związania ofertą:………………………………

12. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w zapytaniu cenowym warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Zdjęcia przedmiotu zamówienia w wersji papierowej;
3. Oświadczenie związane z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego

Ewentualnie:

1. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego).
2. Inne

*………………………………………….. ………………………………………………………………….*

*(miejscowość, dnia) (podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej*

*do występowania w imieniu wykonawcy)*

Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. W związku z powyższym, udostępniamy Państwu wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl,
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@biebrza.org.pl lub w siedzibie Administratora w czasie pełnienia dyżurów przez IOD, bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:
4. zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
5. podjęcia działań przed zawarciem lub wykonaniem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), wynikających z prawa Unii i prawa polskiego - (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
7. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
8. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej ewentualnego wycofania,
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy,
10. dane osobowe, które nam Państwo powierzacie są odpowiednio zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem i utratą. Dane osobowe w celach wymienionych w pkt. 3 powyżej będziemy przetwarzać, do momentu ustania celu przetwarzania tj. przez czas wykonania umowy, ustania celów związanych z ewidencją podatkową zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r., a w pozostałym zakresie do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawartej umowy,
11. ponieważ dokumentacja wytworzona przez Biebrzański Parki Narodowy stanowi zasób archiwalny, informujemy, że będziemy przechowywać dane osobowe na podstawie przepisów prawa o archiwizacji oraz zgodnie z obowiązującą w Biebrzańskim Parku Narodowym, Instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Zniszczenie dokumentacji następuje na podstawie zgody właściwego archiwum państwowego, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji.
12. odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów prawa do uzyskania danych, jak też podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy,
13. nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
14. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
15. posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
16. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

.................................................... ………..………………………………..........................................

 (Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)